1. ΒΑΛΒΙΔΑ Ή  ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΨΑΡΑΚΙ)
Συνδετικό Vacutip αναρρόφησης (Control) για τοποθέτηση μεταξύ του καθετήρα και των σωληνώσεων.
· Να διαθέτει δύο αρσενικά άκρα για άμεση εφαρμογή σε καθετήρες.

· Να περιλαμβάνει οπή ελέγχου για τη χειροκίνητη ρύθμιση της ροής.

· Να προσφέρει εσωτερική διάμετρο 6,35 mm για ταχύτατη μεταφορά υγρών.

· Να παρέχει μέγιστη υγιεινή μέσω της αποστειρωμένης συσκευασίας.
               ΠΡΟΣΟΧΗ : Να αποσταλεί δείγμα προς αξιολόγηση
