ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  ΟΔΗΓΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 14FR/70CM  ΜΕ ''ΜΝΗΜΗ'' (BUGIE)

· Να είναι εύκαμπτος, με ατραυματικό άκρο και κάμψη 5cm
· Να διαθέτει αυλό και οπές αποσυμπίεσης για παροχή O2
· Με διαβάθμιση από τα 5cm έως και τα 40cmκατά μήκος
· Να διαθέτει απαραιτήτως ''μνήμη''στο υλικό κατασκευής του, έτσι ώστε να διατηρεί ατραυματικά το σχήμα που του δίνει ο χρήστης, χωρίς να επανέρχεται 
· Ενηλίκων Νο 14 Fr μήκους 70cm και εξωτ. διαμέτρου 4.6mm
ΠΡΟΣΟΧΗ :Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος και prospectus προς αξιολόγηση 
