                                            ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
                        ΕΙΔΟΣ   4    ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ τύπου Robertazzi

· Να είναι κατασκευασμένος από Wirupren και να είναι latex free.

· Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένος.
· Nα είναι εύκαμπτος αλλά και σταθερός και λείος ώστε να είναι απολύτως ατραυματικός.
SIZE: 28 ,   6.5 mm
ΤΕΜ. 10

                   ΕΙΔΟΣ  5     ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ τύπου Robertazzi

· Να είναι κατασκευασμένος από Wirupren και να είναι latex free.

· Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένος.
· Nα είναι εύκαμπτος αλλά και σταθερός και λείος ώστε να είναι απολύτως ατραυματικός.
· SIZE: 30,   7.0 mm
    ΤΕΜ. 10

ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
