ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PIGTAIL ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΡΑΜΜΑ ΕΛΞΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 80 CM ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ 150CM Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ KAΙ XΡONO ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ:

1. 6FR Χ 24CM -10 ΤΜΧ

2.6FR Χ 26CM -10 ΤΜΧ

3.6FR Χ 28CM -10 ΤΜΧ