Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διασύνδεση: USB.

Χρόνος καταγραφής σε διάστημα μέτρησης 1 λεπτού: 30ημέρες.

Μονάδα μέτρησης: °C .

Μέτρηση από–30°C έως +70°C με ανάλυση 0,1°C και ακρίβεια ±0,5°C.