|  | ΠΡΟΣ: |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές: Η αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης εργαλείων αποστείρωσης είναι ένα αναλώσιμο υλικό που χρησιμοποιείται για την οργάνωση, ταξινόμηση των ιατρικών χειρουργικών εργαλείων. Η ταινία ρολό είναι διαθέσιµη σε φωτεινά χρώµατα για να ξεχωρίζουν τα εργαλεία ανά ειδικότητα, χειρουργείο ή χρήση. Τοποθετείται εύκολα και παραμένει στη θέση της, ακόµα και µέσω επαναλαμβανόμενων κύκλων αποστείρωσης , χωρίς να ξεφλουδίζει ή να ραγίζει. Είναι δηλαδή, σχεδιασμένη να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και την πίεση του κλιβάνου. Δεν περιέχει latex και δεν είναι αποστειρωμένη. Συνολικό µήκος έως 8m / ρολό και μέγιστο πλάτος έως 7mm Το προϊόν φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία ιατροτεχνολογικών συσκευών.