ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να διατηρούν στο μέγιστο δυνατό την αντοχή τάσης τους 45-50% για 5 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως μετά από 30-45 ημέρες, περίπου. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. - USP 1 GAUGE 4 Mε 1 βελόνη,1/2 κύκλου στρογγυλή ΜΗΚΟΣ 75-90cm - ΒΕΛΟΝΗ 40mm (24 TMX) - USP 0 GAUGE 4 Mε 1 βελόνη,1/2 κύκλου στρογγυλή ΜΗΚΟΣ 75-90cm - ΒΕΛΟΝΗ 40mm (108 TMX) - USP 2/0 GAUGE 3 Με 1 βελόνη,1/2 κύκλου στρογγυλή ΜΗΚΟΣ 75cm - ΒΕΛΟΝΗ 25-26mm (72 TMX)