Τεχνικές προδιαγραφες  για αυτόματο επαναφ.συρραπτικό εργαλείο

Αυτόματoς ευθύγραμμo επαναφορτιζόμενo συρραπτικό εργαλείο για  παχείς  ιστούς, με κλιπ από κράμα τιτανίου και πρόσμιξη βαναδίου και αλουμινίου, με δύο χρωματικά διαφοροποιημένες σκανδάλες για σύγκλιση και πυροδότηση αντίστοιχα και ειδική προεξοχή /οδηγό για διατομή του ιστού με νυστέρι.

Μήκος συρραφής 60mm για παχείς ιστούς και ύψος κλιπ 4,8m.